## 接触轨电阻测试仪
便携式接地电阻测试仪采购项目
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 参考品牌 | 标准化物资描述 | 是否需要检测 | 参考图片 | 质保期 | 单位 | 数量 | 线别 | 备注
1 | 110180010017 | 便携式接地电阻测试仪 |  | ①型号：BY2571； ②使用环境：温度0-45℃；湿度≤85%RH； ③电阻测量范围及恒流值（有效值）：0～2Ω（10mA）、2～20Ω(10mA)、20～200Ω(1mA) ④电阻测量范围：AC 0-20V； ⑤测量精度及分辨力： 0～0.2Ω≤±5%±2d； 0.2Ω～200Ω≤±5%±2d； 1～20V≤±5%±2d； 分辨率：0.001Ω、0.01Ω、0.1Ω、0.01V； ⑥辅助接地电阻引起的测量误差：RC（C1与C2之间）0～2Ω、2～20Ω ≤1KΩ；20～200Ω ≤2KΩ；RP（P1与P2之间）< 40KΩ，误差≤±5%； ⑦低电压引起的测量误差：地电压（工频有效值）≤5V，误差≤±5%； ⑧最大功耗：≤2W； ⑨电源：AC220V；DC12V(AA R6电池) ⑩配件：主机一台；测试线（1.5m）两根；绕线架（20m黑线，40m红线）一套；接地探针两根；电池八节；电源线一根；说明书、出厂检验报告、合格证各一份。 ⑪重量：主机≤1.5kg,总重量约4.5kg（含附件，包装）； | 是 ，计量校准 |  | 24个月 | 套 | 2 | 3号线 | 需出具第三方校准证书或检测合格证书
2 | 110180010017 | 便携式接地电阻测试仪 |  | ①型号：BY2571； ②使用环境：温度0-45℃；湿度≤85%RH； ③电阻测量范围及恒流值（有效值）：0～2Ω（10mA）、2～20Ω(10mA)、20～200Ω(1mA) ④电阻测量范围：AC 0-20V； ⑤测量精度及分辨力： 0～0.2Ω≤±5%±2d； 0.2Ω～200Ω≤±5%±2d； 1～20V≤±5%±2d； 分辨率：0.001Ω、0.01Ω、0.1Ω、0.01V； ⑥辅助接地电阻引起的测量误差：RC（C1与C2之间）0～2Ω、2～20Ω ≤1KΩ；20～200Ω ≤2KΩ；RP（P1与P2之间）< 40KΩ，误差≤±5%； ⑦低电压引起的测量误差：地电压（工频有效值）≤5V，误差≤±5%； ⑧最大功耗：≤2W； ⑨电源：AC220V；DC12V(AA R6电池) ⑩配件：主机一台；测试线（1.5m）两根；绕线架（20m黑线，40m红线）一套；接地探针两根；电池八节；电源线一根；说明书、出厂检验报告、合格证各一份。 ⑪重量：主机≤1.5kg,总重量约4.5kg（含附件，包装）； | 是 ，计量校准 |  | 24个月 | 套 | 2 | 2号线 | 需出具第三方校准证书或检测合格证书
3 | 110180010017 | 便携式接地电阻测试仪 |  | ①型号：BY2571； ②使用环境：温度0-45℃；湿度≤85%RH； ③电阻测量范围及恒流值（有效值）：0～2Ω（10mA）、2～20Ω(10mA)、20～200Ω(1mA) ④电阻测量范围：AC 0-20V； ⑤测量精度及分辨力： 0～0.2Ω≤±5%±2d； 0.2Ω～200Ω≤±5%±2d； 1～20V≤±5%±2d； 分辨率：0.001Ω、0.01Ω、0.1Ω、0.01V； ⑥辅助接地电阻引起的测量误差：RC（C1与C2之间）0～2Ω、2～20Ω ≤1KΩ；20～200Ω ≤2KΩ；RP（P1与P2之间）< 40KΩ，误差≤±5%； ⑦低电压引起的测量误差：地电压（工频有效值）≤5V，误差≤±5%； ⑧最大功耗：≤2W； ⑨电源：AC220V；DC12V(AA R6电池) ⑩配件：主机一台；测试线（1.5m）两根；绕线架（20m黑线，40m红线）一套；接地探针两根；电池八节；电源线一根；说明书、出厂检验报告、合格证各一份。 ⑪重量：主机≤1.5kg,总重量约4.5kg（含附件，包装）； | 是 ，计量校准 |  | 24个月 | 套 | 2 | 11号线 | 需出具第三方校准证书或检测合格证书
4 | 110180010017 | 便携式接地电阻测试仪 |  | ①型号：BY2571； ②使用环境：温度0-45℃；湿度≤85%RH； ③电阻测量范围及恒流值（有效值）：0～2Ω（10mA）、2～20Ω(10mA)、20～200Ω(1mA) ④电阻测量范围：AC 0-20V； ⑤测量精度及分辨力： 0～0.2Ω≤±5%±2d； 0.2Ω～200Ω≤±5%±2d； 1～20V≤±5%±2d； 分辨率：0.001Ω、0.01Ω、0.1Ω、0.01V； ⑥辅助接地电阻引起的测量误差：RC（C1与C2之间）0～2Ω、2～20Ω ≤1KΩ；20～200Ω ≤2KΩ；RP（P1与P2之间）< 40KΩ，误差≤±5%； ⑦低电压引起的测量误差：地电压（工频有效值）≤5V，误差≤±5%； ⑧最大功耗：≤2W； ⑨电源：AC220V；DC12V(AA R6电池) ⑩配件：主机一台；测试线（1.5m）两根；绕线架（20m黑线，40m红线）一套；接地探针两根；电池八节；电源线一根；说明书、出厂检验报告、合格证各一份。 ⑪重量：主机≤1.5kg,总重量约4.5kg（含附件，包装）； | 是 ，计量校准 |  | 24个月 | 套 | 4 | 13号线 | 需出具第三方校准证书或检测合格证书
10