## Sheet1
UPS电源、电源模块等信号电源系统备件采购项目物资清单
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 用户需求 |  | 单位 | 数量 | 线别 | 备注
|  |  | 参考品牌 | 技术参数描述
1 | 600030050001 | UPS电源 | 维谛VERTIV | UHA1R-0050L，Adapt系列 | 台 | 2 | 3号线
2 | 610090110002 | 防雷装置（UPS） | 维谛VERTIV | SPD BOX SPD12Z，维谛VERTIV | 块 | 2 | 3号线
3 | 600030010003 | 电源模块（电源屏） | 鼎汉 | DHXD-SD1，鼎汉 | 块 | 2 | 13号线
4 | 600030010003 | 电源模块（电源屏） | 鼎汉 | DHXD-SD1，鼎汉 | 块 | 1 | 11号线
5 | 600030010005 | 电源模块（电源屏） | 鼎汉 | DHXD-SD7，鼎汉 | 块 | 2 | 13号线
6 | 600030010012 | 电源模块（电源屏） | 鼎汉 | DHXD-TE1，鼎汉 | 块 | 2 | 13号线
7 | 600030010018 | 电源模块（电源屏） | 鼎汉 | DHXD-TE3，鼎汉 | 块 | 2 | 13号线
8 | 600030010017 | 电源模块（电源屏） | 鼎汉 | DHXD-FM，鼎汉 | 块 | 1 | 11号线
9 | 600030040001 | 空开漏流检测板（信号电源屏） | 鼎汉 | 制成板－A1T5T15ZB-A1T5T15S1-输入全高电压-空开检测板 | 块 | 2 | 3号线