## Sheet1
计算机联锁工控机等3号线信号系统备件采购项目物资清单
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 用户需求 |  | 单位 | 数量 | 线别 | 备注
|  |  | 参考品牌 | 技术参数描述
1 | 600040010025 | 计算机联锁工控机 | CRSC/中国 | ①型号：研华科技610H； ②处理器：Intel P4-3.0G或更高配置； ③主板：PCA-6010VG； ④内存：不小于2G； ⑤硬盘：工业级硬盘，容量不小于8G，SATA接口； ⑥配置串口卡1个、通信卡2个（与3号线在用控显机接口相同）； ⑦USB口不少于2个； | 个 | 2 | 3号线 | 联锁
2 | 600010010019 | ATS分机 | CRSC/中国 | ①KISS 4U I7 2600 4核心8线程； ②带数据配置，并配合现场测试； | 台 | 1 | 3号线 | ATS
3 | 600040010072 | 维修机显示器 | CRSC/中国 | ①NE1701X-BK-C1（C)； ②型号：L175GZ； ③电源：100-240V，50/60Hz，0.5-0.3A | 台 | 1 | 3号线 | 联锁
4 | 600040010073 | OC机笼底板 | CRSC/中国 | CIL-N9220 | 块 | 1 | 3号线 | 联锁
5 | 600010010011 | HPGL380 CPU | 英特尔 | ①HPGL380在用CPU； ②产品号：762446-001 IntelXeonE5-2630v3Eight-Core64-bitprocessor-2.40GHz | 块 | 3 | 3号线 | ATS
6 | 600010040013 | 双机切换器 | 惠普 | ①惠普8口KVM； ②HP2PortwithAudioKVMSwitch； | 个 | 3 | 3号线 | ATS
7 | 600040010023 | ARCNETHUB | CRSC/中国 | CIL-N7090 | 个 | 2 | 3号线 | 联锁
8 | 600040010074 | CF卡 | 劲永 PQI | PQICF256M | 个 | 4 | 3号线 | 联锁
9 | 600040120010 | 通道浪涌保护器 | 北京市华铁信息技术开发总公司 | TVS2TL-24 | 个 | 10 | 3号线 | 联锁
10 | 600040120009 | 浪涌保护器 | 北京市华铁信息技术开发总公司 | HTDY-220/20, UC:275V, IN:20KA, UB≤1000V | 个 | 10 | 3号线 | 联锁
11 | 600040100017 | DTI空开 | DELIXI | ①型号：DZ47S 50Hz； ②额定电压：400VAC； ③额定电流: 6A； ④极数：2P； ⑤符合GB10963.1，IEC60898-1； | 个 | 5 | 3号线 | DTI
12 | 600020010031 | 电源防雷器 | DEHN，德国盾牌 | 型号：DEHNguard，DG MOD 600； | 个 | 4 | 3号线 | 轨旁ATP