## Sheet1
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 参考品牌/生产厂家 | 技术参数 | 单位 | 控制单价 | 数量 | 线别 | 是否检测
1 | 120060090004 | 机务平稳操纵检测仪 | 北京捷安 | ①PCJ-3型； ②检测仪工作环境为-30°C~60°C； ③智能加速度计的测量分辨率为0.01m/s2； ④测量范围为±2g； ⑤测量冲动准确率大于97%； ⑥测量仪使用频率范围：2Hz~20Hz； ⑦单检，须由国家认定的具有检测资质的第三方检定机构出具校准证书或检测合格证书； | 台 | 95000 | 1 | 线网共用 | 是