## Sheet1
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 品牌要求 | 技术参数 | 单位 | 预估数量 | 含税控制单价（元） | 线别 | 备注
1 | 110160030012 | 迷你型光纤检查仪 | / | ①迷你型光纤检查仪； ②带有FT500迷你型光纤检查仪的完整光纤验证工具包–包括SimpliFiber Pro 光功率计； ③850/1300多模光源、1310/1550单模光源、VisiFault VFL、FT500迷你型光纤检查仪、两个FindFiber远程ID光源以及便携包； ④ST和LC适配器,NFC-KIT-BOX光纤清洁工具包 ⑤检测要求：单件检测，须由国家认定的具有检测资质的第三方检定机构出具检定合格证书或符合性评定结果的校准证书 | 套 | 1 | 143500 | 11号线 | 供货商为非生产厂家的，送货时需提供供货渠道证明
2 | 040040040069 | 光功率计转接头 | / | FC公-SC母 | 个 | 4 | 60 | 2号线 | 供货商为非生产厂家的，送货时需提供供货渠道证明
3 | 040040040070 | 光功率计转接头 | / | FC公-LC母 | 个 | 4 | 60 | 2号线 | 供货商为非生产厂家的，送货时需提供供货渠道证明
4 | 110180010024 | 光功率计（光纤功率计、红光一体机） | / | ①波长响应范围：750nm-1700nm； ②测量范围：-50dBm~+26dBm； ③线性度：0.02dB； ④标定波长：850nm/1300nm/1310nm/1490nm/1550nm/1625nm； ⑤连接器类型：FC/SC/ST； ⑥光纤类型：SM、MM； ⑦检测要求：单件检测，须由国家认定的具有检测资质的第三方检定机构出具检定合格证书或符合性评定结果的校准证书 | 台 | 1 | 1770 | 4号线 | 供货商为非生产厂家的，送货时需提供供货渠道证明