## Sheet1
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 品牌要求 | 技术参数 | 单位 | 预估数量 | 控制单价（元） | 线别 | 备注
1 | 400070040014 | CT板 | 新风光 | ①型号：SVG004 ； ②版本：V3.1 | 个 | 1 | 2098.33 | 2号线 | 本项目所有物资供货商非生产厂家的，送货时需提供供货渠道证明
2 | 400070180002 | 真空接触器 | 无锡凯驰 | ①型号：JCZ5-12/160 | 个 | 1 | 6298 | 2号线
3 | 400070040015 | 母线放电电阻板(SVG) | 新风光 | ①型号：SVG010 ； ②版本：V1.1 | 块 | 1 | 700 | 2号线
4 | 400070150002 | IGBT模块 | 德国英飞凌 | ①型号：200/1700 ；FF200R17KE4HOSA1 | 个 | 1 | 772.67 | 2号线
5 | 400070040016 | 电源整流板 | 新风光 | ①型号：SVG014 ； ②版本：V2.0 | 个 | 1 | 3398.33 | 2号线
6 | 400070040012 | 分相板 | 新风光 | ①型号：SVG003-1 V2.3； | 个 | 1 | 23248.33 | 2号线
7 | 400070040017 | PT板 | 新风光 | ①型号：SVG012 ； ②版本：V2.0 | 个 | 1 | 2038.33 | 2号线
8 | 400070040018 | 光纤扩展板 | 新风光 | ①型号：SVG003-3 ； ②版本：V2.1 | 个 | 1 | 13323.33 | 2号线
9 | 400070040019 | 控制电源整流板 | 新风光 | ①型号：SVG014； ②版本：V2.0 | 个 | 1 | 3263.33 | 2号线
10 | 400070040020 | 温度采集板 | 新风光 | ①型号：GBP011 ； ②版本：V1.1 | 个 | 1 | 680 | 2号线
11 | 400070040021 | 主控板 | 新风光 | ①型号：SVG001 V2.3 | 个 | 1 | 25286.67 | 2号线
12 | 400070160002 | 薄膜电容 | 宁国裕华 | ①型号：700uF/1200V | 个 | 2 | 305 | 2号线
13 | 400070190002 | 电磁锁 | 大连丰和 | ①型号：DSN3-BMY/Z | 个 | 1 | 494.33 | 2号线
14 | 400070200002 | 光纤接收发射器 | 安华高 | ①型号：HFBR-1521/2521 | 个 | 2 | 87.67 | 2号线
15 | 400070170002 | 控制变压器 | 潍坊恒信 | ①型号：T-P799C | 个 | 1 | 485.67 | 2号线
16 | 400070210002 | 离心风机 | 德国洛森 | ①型号：DKHR450-4SW,138.5HA | 个 | 1 | 3007.33 | 2号线
17 | 400070160003 | 螺栓铝电解电容 | 南通一品 | ①型号：CD135 400V 10000UF | 个 | 1 | 252.33 | 2号线
18 | 400070220002 | 脉冲群抑制器 | 惠博顿 | ①型号：HT6210-10-L8-H2 | 个 | 2 | 491 | 2号线
19 | 400070020004 | 人机界面 | 台湾威纶通 | ①型号：MT6070iH5 | 个 | 1 | 1163.33 | 2号线
20 | 400120330002 | 避雷器 | / | ①型号：HY1.5W-0.28/1.3 | 个 | 1 | 90 | 2号线
21 | 400120320010 | 单相电抗器（铁芯） | 希望机电 | ①型号：HKD-1000V-150A-2.0mH | 个 | 1 | 3601.67 | 13号线
22 | 400070120002 | 避雷器 | 山东华天 | ①型号：485防雷器RS485-FLA | 个 | 1 | 560 | 11号线
23 | 400070130002 | 加热器 | / | ①型号：HDJR-150W | 只 | 1 | 174.33 | 11号线
24 | 400120240027 | 智光SVG风机 | 施依洛 | ①型号：型号RHA 450D4.138B-2FT | 个 | 1 | 1858.33 | 13号线
25 | 400120130055 | 波纹电阻 | 上海鹰峰 | ①型号：RXHG-100W-200RJ | 个 | 1 | 473.33 | 13号线